## Slide 1
Honeywell/TREND Niagara:
Pump it up & Analysér det!

## Slide 2
indledning
MOTOR
???

## Slide 3
Cloud vs. edge
Cloud
CTS / BMS / SCADA
Controller
Cloud Udfordringer:
IT, adgang til server
Tilslutnings proces – ”reverse engineering”
Abonnement
Ventetid for historikopsamling / effekt
Ejerskab af data, evt. ”offboarding”
Niagara
Analytics
Edge Analytics:
Både på kontroller og supervisor niveau
Eksisterende installation
One-off licens omkostning
Punkterne tælles kun en gang
Analysen strækker tilbage i tiden
Al data opbevares hos kunden
Høj fleksibilitet
Arena NX

## Slide 4
Justering af system parametre
Kilde data
Data behandling
Visualisering
Skematiske sider
Graf,kurve,søjle
Tabeller
Dashboards
Rapporter
Alarmer
IQVISION
Alarm håndtering
Taggede
punkter
Live værdier
Historiske værdier
Aggregation
Algoritmer
Tabte data strategier
Rollup
Meters
AHU
1 th. Floor
    Analytics bruger både historiske og real-time data fra systemet og bruger Algoritmer, Diagnose, Matematiske formler, Logik og Filtre
Niagara analytics arkitektur

## Slide 5
Metadata – tagging, hierarchy
10 m2

## Slide 6
Algoritmer pga. metadata
a:supplyFanCmd
a:heatingValveCmd
a:coolingValveCmd
Strategi optimering, fx setpunkter
Alarmer, inkl. omkostning
Visualisering

## Slide 7
Algoritme bibliotek
Low Chilled Water Temp
High Chilled Water Temp
Chilled Water Mixing
Simultaneous Heat/Cool
High Supply Temperature
Low Supply Temperature
High Supply Static Pressure
Low Supply Static Pressure
Electricity Usage 5% Less Than Last Year
Electricity Usage 5% More Than Last Year
Water Usage 5% Less Than Last Year
Water Usage 5% More Than Last Year
Heating Valve Open 100%
Cooling Valve Open 100%
Low Outside Air Intake
High Outside Air Intake
Unscheduled Operation
Prolonged 100% VAV Damper
Electric EUI Exceeds Month Target
Electric EUI Exceeds Yearly Target
Chilled water usage minus 10% of last month
Chilled water plus 10% of last month
Chilled water usage minus 5% of last month
Chilled water usage plus 5% of last month
Non-conformance space temperature
Non-conformance space humidity
Space exhaust flow is high
Space supply flow is high
Low hot water temperature
High hot water temperature
Hot water mixing
Pump not meeting setpoint
Pump exceeding setpoint
Space differential pressure high or low
Economizer not running based on temperatur
Economizer not running — enthalpy based
Damper open during warmup
Unscheduled operation efan
+ Logic blocks
♦ Data Source
♦ Result block
♦ Constant blocks
♦ Filter blocks
♦ General blocks
♦ Math blocks
♦ Switch blocks
Roll-up and Aggregate by:
Average
Min
Max
Sum
Load Factor
First
Last
Median

## Slide 8
Analytiske rapporter

## Slide 9
Brugerdefineret analyse

## Slide 10
Landing page
+
Vejrdata
Alarmoversigt
MQTT/JSON
Integration

## Slide 11
Energiforbrug vs. udetemperatur

## Slide 12
Heat map / spectrum chart

## Slide 13
Co2 vs. VAV spjæld

## Slide 14
Rapporter i pdf på e-mail

## Slide 15
Opening the black box
Slut-bruger:
Nem og hurtig gradvis implementering
Ingen IT begrænsninger
Data ejerskab
Fleksibel leverandørvalg, partner koncept
Tilpasning, indflydelse
System Integrator:
”Added Value”
Organisk del af Niagara Framework
Skræddersyede løsninger
Let opskalering, templating
Rådgiver:
Krav til Metadata
Gennemgang af eksisterende systemer
Et værktøj for Commissioning
Mulighed for at imødekomme de nye krav i Bygningsreglementet BR 18 - §298A
Uddannelses institutioner:
Forskningsprojekter
Udarbejdelse af fælles algoritmer

## Slide 16
kontakt
Georg Markhovski
Business Development Manager, MSc (Eng.)
Honeywell A/S
Strandesplanaden 110
2665 Vallensbæk
Danmark
Mobile +45 20 98 52 55
georg.markhovski@honeywell.com